## Floor_0
Floor 0 Measurements
| Room Name | Length(cm) | Width(cm) | Length(m) | Width(m) | Height(m) | Area(m²) | Nº Outlets |  | (m) | Escala | (cm)
| Building | 15.6 | 15.7 | 19.5 | 19.7 | 4 | 384.2 | 0 |  | 5 | = | 4
| 2.0.1 (HC-IC) | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | 11.2 | 0 |  | 1 | = | 0.8 |  | Room Name | Nº Outlets |  |  |  |  | Racks
| 2.0.2 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 4 | 31.3 | 7 | [5 empty] | 2.0.2 | 7 |  |  | 12 Patch Panel |  | 1
| 2.0.3 (CP) | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 4 | 88.8 | 18 |  | Total Outlets |  |  |  | 2.0.3 (CP) | 18 |  |  | 24 Patch Panel |  | 1
| 2.0.4 (CP) | 2.7 | 6.9 | 3.4 | 8.7 | 4 | 29.6 | 6 |  | 43 |  |  |  | 2.0.4 (CP) | 6 |  |  | 48 Patch Panel |  | 2
| 2.0.5 | 2.7 | 6.9 | 3.4 | 8.7 | 4 | 29.6 | 6 | [5 empty] | 2.0.5 | 6
| 2.0.6 | 2.7 | 6.9 | 3.4 | 8.7 | 4 | 29.6 | 6 | [5 empty] | 2.0.6 | 6
[14 empty] | Total | 43
Cable Length
| Source | Destination | Height Multiplier | Room Common Point (cm) | Outlet (cm) | Cable Multiplier | Total (cm) | Room (m) | Outlet (m) | Total (m)
| MC | 2.0.1 (HC-IC) | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 9.3 |  |  | 2.0.2 | 2.0.3 (CP) | 2.0.4 (CP) | 2.0.5 | 2.0.6 | CP¦HC | Wireless | Total | Total + Excess
| 2.0.1 (HC-IC) | 2.0.3 (CP) | 2 | 0 | 7.8 | 3 | 7.8 | 0 | 9.8 | 53.3 |  |  | 50.1 | 180.4 | 42.4 | 78.4 | 100.4 | 178.3 | 12.3 | 642.3 | 771
| 2.0.1 (HC-IC) | 2.0.4 (CP) | 2 | 0 | 22.2 | 3 | 22.2 | 0 | 27.8 | 107.3
| 2.0.1 (HC-IC) | 2.1.1 (HC) | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 17.7
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 1 | 0.25 | 5 | 0.4 | 1 | 5.4 | 6.3 | 0.5 | 7.8 |  |  | IC - HC connectors needed |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 2 | 0.25 | 5 | 1.5 | 1 | 6.5 | 6.3 | 1.9 | 9.2 |  |  | 9 |  | 11 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 3 | 0.25 | 5 | 2.6 | 1 | 7.6 | 6.3 | 3.3 | 10.5 |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 4 | 0.25 | 5 | 3.8 | 1 | 8.8 | 6.3 | 4.8 | 12 |  |  | Patch Cords | 11 | [6 empty] | Total | 8
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 5 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2.2
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 6 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0.7 | 1.9 | 3.5
| 2.0.3 (CP) | 2.0.2 - 7 | 0.25 | 0.5 | 2.6 | 1 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | 4.9 |  |  | Room 2.0.3 (CP) |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 1 | 0.25 | 2.3 | 5.2 | 1 | 7.5 | 2.9 | 6.5 | 10.4 |  |  | 28 |  | 34 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 2 | 0.25 | 2.3 | 4.3 | 1 | 6.6 | 2.9 | 5.4 | 9.3 |  |  | Patch Cords | 28 | [6 empty] | Total | 8
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 3 | 0.25 | 2.3 | 3.3 | 1 | 5.6 | 2.9 | 4.2 | 8
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 4 | 0.25 | 2.3 | 2.4 | 1 | 4.7 | 2.9 | 3 | 6.9
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 5 | 0.25 | 2.3 | 1.3 | 1 | 3.6 | 2.9 | 1.7 | 5.5 |  |  | Room 2.0.4 (CP) |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 6 | 0.25 | 2.3 | 0.3 | 1 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 4.3 |  |  | 22 |  | 27 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 7 | 0.25 | 4.35 | 5.2 | 1 | 9.55 | 5.5 | 6.5 | 13 |  |  | Patch Cords | 22 | [6 empty] | Total | 8
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 8 | 0.25 | 4.35 | 4.3 | 1 | 8.65 | 5.5 | 5.4 | 11.9
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 9 | 0.25 | 4.35 | 3.3 | 1 | 7.65 | 5.5 | 4.2 | 10.6
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 10 | 0.25 | 4.35 | 2.4 | 1 | 6.75 | 5.5 | 3 | 9.5
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 11 | 0.25 | 4.35 | 1.3 | 1 | 5.65 | 5.5 | 1.7 | 8.1
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 12 | 0.25 | 4.35 | 0.3 | 1 | 4.65 | 5.5 | 0.4 | 6.9
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 13 | 0.25 | 6.5 | 5.2 | 1 | 11.7 | 8.2 | 6.5 | 15.7 |  |  | 12 Patch Panel |  | 1
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 14 | 0.25 | 6.5 | 4.3 | 1 | 10.8 | 8.2 | 5.4 | 14.5 |  |  | 24 Patch Panel |  | 0
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 15 | 0.25 | 6.5 | 3.3 | 1 | 9.8 | 8.2 | 4.2 | 13.3 |  |  | 48 Patch Panel |  | 2
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 16 | 0.25 | 6.5 | 2.4 | 1 | 8.9 | 8.2 | 3 | 12.2 |  |  | Patch Cords |  | 61
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 17 | 0.25 | 6.5 | 1.3 | 1 | 7.8 | 8.2 | 1.7 | 10.8 |  |  | 12U Rack |  | 3
| 2.0.3 (CP) | 2.0.3 (CP) - 18 | 0.25 | 6.5 | 0.3 | 1 | 6.8 | 8.2 | 0.4 | 9.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 1 | 0.25 | 1.8 | 1.1 | 1 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 4.7
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 2 | 0.25 | 1.8 | 1.8 | 1 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 5.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 3 | 0.25 | 1.8 | 2.6 | 1 | 4.4 | 2.3 | 3.3 | 6.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 4 | 0.25 | 1.8 | 3.4 | 1 | 5.2 | 2.3 | 4.3 | 7.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 5 | 0.25 | 1.8 | 4.2 | 1 | 6 | 2.3 | 5.3 | 8.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.4 (CP) - 6 | 0.25 | 1.8 | 5.1 | 1 | 6.9 | 2.3 | 6.4 | 9.7
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 1 | 0.25 | 6.6 | 1.1 | 1 | 7.7 | 8.3 | 1.4 | 10.7
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 2 | 0.25 | 6.6 | 1.8 | 1 | 8.4 | 8.3 | 2.3 | 11.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 3 | 0.25 | 6.6 | 2.6 | 1 | 9.2 | 8.3 | 3.3 | 12.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 4 | 0.25 | 6.6 | 3.4 | 1 | 10 | 8.3 | 4.3 | 13.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 5 | 0.25 | 6.6 | 4.2 | 1 | 10.8 | 8.3 | 5.3 | 14.5
| 2.0.4 (CP) | 2.0.5 - 6 | 0.25 | 6.6 | 5.1 | 1 | 11.7 | 8.3 | 6.4 | 15.7
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 1 | 0.25 | 9.5 | 1.1 | 1 | 10.6 | 11.9 | 1.4 | 14.3
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 2 | 0.25 | 9.5 | 1.8 | 1 | 11.3 | 11.9 | 2.3 | 15.2
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 3 | 0.25 | 9.5 | 2.6 | 1 | 12.1 | 11.9 | 3.3 | 16.2
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 4 | 0.25 | 9.5 | 3.4 | 1 | 12.9 | 11.9 | 4.3 | 17.2
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 5 | 0.25 | 9.5 | 4.2 | 1 | 13.7 | 11.9 | 5.3 | 18.2
| 2.0.4 (CP) | 2.0.6 - 6 | 0.25 | 9.5 | 5.1 | 1 | 14.6 | 11.9 | 6.4 | 19.3
| 2.0.3 (CP) | Wireless | 1 | 0 | 6.6 | 1 | 6.6 | 0 | 8.3 | 12.3

## Floor_1
Floor 1 Measurements
| Room Name | Length(cm) | Width(cm) | Length(m) | Width(m) | Height(m) | Area(m²) | Nº Outlets |  | (m) | Escala | (cm)
| Building | 15.6 | 15.7 | 19.5 | 19.7 | 2.5 | 384.2 | 0 |  | 5 | = | 4
| 2.1.1 (HC) | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 11.9 | 0 |  | 1 | = | 0.8 |  | Room Name | Nº Outlets |  |  |  | Racks
| 2.1.2 | 4.2 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 17 | 4 | [5 empty] | 2.1.2 | 4 |  | 12 Patch Panel |  | 1
| 2.1.3 | 4.2 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 17 | 4 |  | Total Outlets |  |  |  | 2.1.3 | 4 |  | 24 Patch Panel |  | 1
| 2.1.4 (CP) | 4.2 | 2.2 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 3 |  | 44 |  |  |  | 2.1.4 (CP) | 3 |  | 48 Patch Panel |  | 2
| 2.1.5 | 4.2 | 2.2 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | 3 | [5 empty] | 2.1.5 | 3
| 2.1.6 | 4.2 | 2.7 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 18.1 | 4 | [5 empty] | 2.1.6 | 4
| 2.1.7 | 2.7 | 5.1 | 3.4 | 6.4 | 2.5 | 21.8 | 5 | [5 empty] | 2.1.7 | 5
| 2.1.8 (CP) | 2.7 | 5.1 | 3.4 | 6.4 | 2.5 | 21.8 | 5 | [5 empty] | 2.1.8 (CP) | 5
| 2.1.9 | 4.2 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 17 | 4 |  | 0.6 Heigth = 1m |  |  |  | 2.1.9 | 4
| 2.1.10 | 4.2 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 17 | 4 | [5 empty] | 2.1.10 | 4
| 2.1.11 (CP) | 4.2 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 2.5 | 17 | 4 | [5 empty] | 2.1.11 (CP) | 4
| 2.1.12 | 4.2 | 2.9 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 19.7 | 4 | [5 empty] | 2.1.12 | 4
[14 empty] | Total | 44
Cable Length
| Source | Destination | Height Multiplier | Room Common Point (cm) | Outlet (cm) | Cable Multiplier | Total (cm) | Room (m) | Outlet (m) | Total (m)
| 2.1.1 (HC) | 2.1.4 (CP) | 1.6 | 0 | 9.5 | 3 | 9.5 | 0 | 11.9 | 47.7 |  |  | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 (CP) | 2.1.5 | 2.1.6 | 2.1.7 | 2.1.8 (CP) | 2.1.9 | 2.1.10 | 2.1.11 (CP) | 2.1.12 | HC | Wireless | Total | Total + Excess
| 2.1.1 (HC) | 2.1.8 (CP) | 1.6 | 0 | 18.5 | 3 | 18.5 | 0 | 23.2 | 81.4 |  |  | 47.1 | 33.9 | 12.3 | 30.3 | 55.1 | 40.1 | 54.6 | 45.9 | 33.4 | 17.9 | 44.3 | 244.3 | 6.7 | 659.2 | 792
| 2.1.1 (HC) | 2.1.11 (CP) | 1.6 | 0 | 27.5 | 3 | 27.5 | 0 | 34.4 | 115.2
| 2.1.4 (CP) | 2.1.2 - 1 | 1.6 | 4.4 | 0.6 | 1 | 5 | 5.5 | 0.8 | 10.3
| 2.1.4 (CP) | 2.1.2 - 2 | 1.6 | 4.4 | 1.3 | 1 | 5.7 | 5.5 | 1.7 | 11.2 |  |  | HC |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.1.4 (CP) | 2.1.2 - 3 | 1.6 | 4.4 | 2.2 | 1 | 6.6 | 5.5 | 2.8 | 12.3 |  |  | 12 |  | 15 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2.1.4 (CP) | 2.1.2 - 4 | 1.6 | 4.4 | 3 | 1 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | 13.3 |  |  | Patch Cords | 12 | [6 empty] | Total | 4
| 2.1.4 (CP) | 2.1.3 - 1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 7
| 2.1.4 (CP) | 2.1.3 - 2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 7.9
| 2.1.4 (CP) | 2.1.3 - 3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1 | 4 | 2.3 | 2.8 | 9
| 2.1.4 (CP) | 2.1.3 - 4 | 1.6 | 1.8 | 3 | 1 | 4.8 | 2.3 | 3.8 | 10 |  |  | Room 2.1.4 (CP) |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.1.4 (CP) | 2.1.4 (CP) - 1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2.9 |  |  | 21 |  | 26 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2
| 2.1.4 (CP) | 2.1.4 (CP) - 2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1 | 2.5 | 1.2 | 2 | 4.2 |  |  | Patch Cords | 21 | [6 empty] | Total | 8
| 2.1.4 (CP) | 2.1.4 (CP) - 3 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 1 | 3.3 | 1.2 | 3 | 5.2
| 2.1.4 (CP) | 2.1.5 - 1 | 1.6 | 3.3 | 0.6 | 1 | 3.9 | 4.2 | 0.8 | 8.9
| 2.1.4 (CP) | 2.1.5 - 2 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 1 | 4.9 | 4.2 | 2 | 10.2 |  |  | Room 2.1.8 (CP) |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.1.4 (CP) | 2.1.5 - 3 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 1 | 5.7 | 4.2 | 3 | 11.2 |  |  | 14 |  | 17 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2.1.4 (CP) | 2.1.6 - 1 | 1.6 | 6 | 0.6 | 1 | 6.6 | 7.5 | 0.8 | 12.3 |  |  | Patch Cords | 14 | [6 empty] | Total | 4
| 2.1.4 (CP) | 2.1.6 - 2 | 1.6 | 6 | 1.3 | 1 | 7.3 | 7.5 | 1.7 | 13.2
| 2.1.4 (CP) | 2.1.6 - 3 | 1.6 | 6 | 2.2 | 1 | 8.2 | 7.5 | 2.8 | 14.3 |  |  | Room 2.1.11 (CP) |  | +50% | 12 Patch Panel |  | 24 Patch Panel |  | 48 Patch Panel |  | Racks Needed
| 2.1.4 (CP) | 2.1.6 - 4 | 1.6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7.5 | 3.8 | 15.3 |  |  | 19 |  | 23 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2.1.8 (CP) | 2.1.7 - 1 | 1.6 | 1.35 | 0.3 | 1 | 1.65 | 1.7 | 0.4 | 6.1 |  |  | Patch Cords | 19 | [6 empty] | Total | 4
| 2.1.8 (CP) | 2.1.7 - 2 | 1.6 | 1.35 | 1 | 1 | 2.35 | 1.7 | 1.3 | 7
| 2.1.8 (CP) | 2.1.7 - 3 | 1.6 | 1.35 | 1.8 | 1 | 3.15 | 1.7 | 2.3 | 8 |  |  | 24 Patch Panel |  | 3
| 2.1.8 (CP) | 2.1.7 - 4 | 1.6 | 1.35 | 2.6 | 1 | 3.95 | 1.7 | 3.3 | 9 |  |  | 48 Patch Panel |  | 1
| 2.1.8 (CP) | 2.1.7 - 5 | 1.6 | 1.35 | 3.4 | 1 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 10 |  |  | Patch Cords |  | 66
| 2.1.8 (CP) | 2.1.8 (CP) - 1 | 0.4 | 6.1 | 0.3 | 1 | 6.4 | 7.7 | 0.4 | 9 |  |  | 6U Rack |  | 3
| 2.1.8 (CP) | 2.1.8 (CP) - 2 | 0.4 | 6.1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.7 | 1.3 | 9.9 |  |  | 12U Rack |  | 1
| 2.1.8 (CP) | 2.1.8 (CP) - 3 | 0.4 | 6.1 | 1.8 | 1 | 7.9 | 7.7 | 2.3 | 10.9
| 2.1.8 (CP) | 2.1.8 (CP) - 4 | 0.4 | 6.1 | 2.6 | 1 | 8.7 | 7.7 | 3.3 | 11.9
| 2.1.8 (CP) | 2.1.8 (CP) - 5 | 0.4 | 6.1 | 3.4 | 1 | 9.5 | 7.7 | 4.3 | 12.9
| 2.1.11 (CP) | 2.1.9 - 1 | 1.6 | 4.3 | 3 | 1 | 7.3 | 5.4 | 3.8 | 13.2
| 2.1.11 (CP) | 2.1.9 - 2 | 1.6 | 4.3 | 2 | 1 | 6.3 | 5.4 | 2.5 | 11.9 |  |  |  | Outlets |  | 87
| 2.1.11 (CP) | 2.1.9 - 3 | 1.6 | 4.3 | 1.2 | 1 | 5.5 | 5.4 | 1.5 | 10.9 |  |  |  | Fiber Cable |  | 12
| 2.1.11 (CP) | 2.1.9 - 4 | 1.6 | 4.3 | 0.4 | 1 | 4.7 | 5.4 | 0.5 | 9.9 |  |  |  | CAT 7 Cable |  | 1563
| 2.1.11 (CP) | 2.1.10 - 1 | 1.6 | 1.8 | 3 | 1 | 4.8 | 2.3 | 3.8 | 10 |  |  |  | 12 Patch Panel |  | 1
| 2.1.11 (CP) | 2.1.10 - 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 8.8 |  |  |  | 24 Patch Panel |  | 3
| 2.1.11 (CP) | 2.1.10 - 3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 3 | 2.3 | 1.5 | 7.8 |  |  |  | 48 Patch Panel |  | 3
| 2.1.11 (CP) | 2.1.10 - 4 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 6.8 |  |  |  | Patch Cords |  | 127
| 2.1.11 (CP) | 2.1.11 (CP) - 1 | 0.4 | 1.1 | 3 | 1 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 6.2 |  |  |  | 6U Rack |  | 3
| 2.1.11 (CP) | 2.1.11 (CP) - 2 | 0.4 | 1.1 | 2 | 1 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 4.9 |  |  |  | 12U Rack |  | 4
| 2.1.11 (CP) | 2.1.11 (CP) - 3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 3.9
| 2.1.11 (CP) | 2.1.11 (CP) - 4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.9
| 2.1.11 (CP) | 2.1.12 - 1 | 1.6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3.8 | 12.8
| 2.1.11 (CP) | 2.1.12 - 2 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2.5 | 11.5
| 2.1.11 (CP) | 2.1.12 - 3 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1 | 5.2 | 5 | 1.5 | 10.5
| 2.1.11 (CP) | 2.1.12 - 4 | 1.6 | 4 | 0.4 | 1 | 4.4 | 5 | 0.5 | 9.5
| 2.1.8 (CP) | Wireless | 0.6 | 0 | 4.1 | 1 | 4.1 | 0 | 5.2 | 6.7